## Sertifikat
SERTIFIKAT KALIBRASI INTERNAL MANOMETER
Departemen Pemilik |  |  | : | [5 empty] | Range Penggunaan Alat |  |  | :
Lokasi |  |  | : | [5 empty] | Limits of Permissible Error |  |  | :
Nomor Kalibrasi |  |  | : | [5 empty] | Kode Alat |  |  | :
Nama Alat |  |  | : | [5 empty] | Tgl. Kalibrasi |  |  | :
Merk |  |  | : | [5 empty] | Tgl. Kalibrasi Ulang |  |  | :
Tipe |  |  | : | [5 empty] | Metode Kalibrasi |  |  | : | Diadopsi dari : "The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement" Oleh UKAS (United Kingdom Accreditation Service) M3003, Edition 3, November 2012
Kapasitas |  |  | :
Resolusi |  |  | :
Lokasi Kalibrasi |  |  | :
Suhu Ruangan |  |  | :
Kelembaban |  |  | :
HASIL KALIBRASI
| No | Titik Kalibrasi |  | Pembacaan Alat yang Dikalibrasi ( r ) |  |  |  | Pembacaan Alat Standar ( t ) |  |  | Koreksi ( t - r ) |  |  | Ketidakpastian ± U95
|  | % | ( Bar ) | Naik |  | Turun |  | Naik |  | Turun | Naik |  | Turun
|  |  |  | ( Bar ) |  | ( Bar ) |  | ( Bar ) |  | ( Bar ) | ( Bar ) |  | ( Bar ) | ( Bar )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kurva Kalibrasi :
Keterangan :
- | Ketidakpastian dihitung pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan k = 2
- | Jika tanda koreksi adalah positif (+) harus ditambahkan pada pembacaan skala untuk menghasilkan nilai sebenarnya
- | Jika tanda koreksi adalah negatif (-) harus dikurangi pada pembacaan skala untuk menghasilkan nilai sebenarnya
koreksi terbesar skala timbangan dan ketidakpastian terbesar
- | Hasil kalibrasi yang dilaporkan tertelusur ke satuan pengukuran pengukuran SI melalui LK-160-IDN
- | Alat standar yang digunakan adalah Pressure Vacum Module
Sertifikat atau laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Kalibrasi PT. Bumi Alam Segar
This certificate or report shall not be reproduced without the written approval from Calibration of PT. Bumi Alam Segar
| Dibuat oleh : |  | Dicek oleh : |  | Disetujui oleh : |  |  |  | Diterima oleh : |  | Diterbitkan tanggal : 01/07/2025
Catatan : Nilai Sebenarnya = Penunjukan Alat + Koreksi ± Ketidakpastian - Pressure Gauge layak digunakan. Nilai ketidakpastian berada di antara nilai keberterimaan alat.
| ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  | ( )
| Foreman Kalibrasi |  | Supervisor |  | Manager Engineering |  |  |  | User
FRM/EUT/05/000/003-00