## Sheet3
AGENDA UTILITY
MESIN REVERSE OSMOSIS DAN WATER SOFTENER
Deskripsi | Frekuensi | BULAN : TAHUN :
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Inspeksi (HLT) High Pressure Pump | Harian
Inspeksi (HLT) CIP pump | Harian
Inspeksi (HLT) Blower RO | Harian
Cek chemical | Harian
Pencatatan flow meter produksi RO prodak | Harian
Cek nilai conductivity | Harian
Cek ∆P 1St & 2St | Harian
Cek ∆P MMF #1 & MMF #2 | Harian
Pencatatan flow meter konsumsi RO prodak | Harian
Backwash MMF #1 | Per 3 Hari
Backwash MMF #2 | Per 3 Hari
Cek kondisi rota meter MMF 1 | Harian
Cek kondisi rota meter MMF 1 | Harian
Cek Kondisii rotameter RO Product | Harian
Cek Kondisi rotameter RO Reject | Harian
Kalibrasi dosis penggunaan kimia | Harian
Cleaning unit RO | Bulanan
Cleaning unit MMF 1 | Bulanan
Cleaning unit MMF 2 | Bulanan
WATER SOFTENER
Cek output Hardness | Harian
Cek flow produk | Harian
Regenerasi Mesin Water Softener | Harian
Cek Kondisi Pompa Transfer (H,L,T) | Harian
Cek Kondisi Pompa Suplai (H,L,T) | Harian
Cleaning Tanki Buffer WS | Bulanan
Dibuat Oleh |  | BULAN : TAHUN : 8: Diperiksa; BULAN : TAHUN : 19: Mengetahui
Operator EUT |  | BULAN : TAHUN : 8: Staff EUT; BULAN : TAHUN : 19: SPV EUT
FRM/EUT/04/001/001-02
Note on C5: USER: Revisi kata Format bulan dan tahun
Note on C7: USER: Agenda yang sudah dilakukan / done: Ceklis / diberi tanda Warning jika ada agenda terlewat/telat