## DC
| ENGINEERING UTILITY |  |  | TANGGAL
LAPORAN OPERASIONAL ESP & CHEMICAL BOILER
Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh
Operator Utility | Staff Engineering Utility | SPV Engineering Utility
FRM/EUT/01/001/005-04
Note on J1: FAHMI: Format tanggal
Note on J5: FAHMI: Default: (-) / No data 0-100
Note on B6: FAHMI: Default: (-) / No data 0-20 Normal: 10
Note on C6: FAHMI: Default: (-) / No data 20-30 Normal: 25
Note on D6: FAHMI: Default: (-) / No data 100-200 Normal: 150
Note on E6: FAHMI: Default: (-) / No data 50-100 Normal: 65-70
Note on F6: FAHMI: Default: (-) / No data 90-120 Normal: 90-110
Note on J6: FAHMI: Default: (-) / No data 0-100
Note on I7: FAHMI: Default Formula: (Total pemakaian air flowmeter boiler - 4.6)
Note on I8: FAHMI: Default: (-) / No data 0-15 Normal: 6,5 - 9,1 ton (kelipatan 1,3)
Note on I9: FAHMI: Default Formula: (Total pemakaian batubara / Total pemakaian steam) x 1000 Max: 155 kg
Note on I11: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka + 1 desimal belakang koma Cth: 18453,6
Note on J11: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka+ 1 desimal belakang koma Cth: 18775.4
Note on I12: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka + 1 desimal belakang koma Cth: 18453,6
Note on J12: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka+ 1 desimal belakang koma Cth: 18775.4
Note on I13: FAHMI: Default: (- ) / No data Range: 4-9 Bucket Normal: < 8 Reservasi BB tambahan/susulan juga terdata disini
Note on I14: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 3-4 digit angka + 1 desimal belakang koma Cth: 559,4,6

## NTERNAL
|  |  | ENGINEERING UTILITY |  |  |  |  | TANGGAL
LAPORAN OPERASIONAL ESP & CHEMICAL BOILER
Jam | Arus P ESP (A) | Arus S ESP (A) | Voltage P ESP (V) | Voltage S ESP (V) | Thermal ESP (⁰C) |  | Nilai |  | Satuan
[6 empty] | Total pemakaian air | HMI
6:00 | [6 empty] | Flowmeter
7:00 | [5 empty] | Total pemakaian steam |  |  | ton
8:00 | [5 empty] | Total pemakaian batu bara |  |  | ton
9:00 | [5 empty] | Efisiensi batu bara
10:00 | [6 empty] | Awal | Akhir
11:00 | [5 empty] | Running Hour |  |  | Hour
12:00 | [5 empty] | Pengisian Air Feedtank
13:00 | [5 empty] | Pengisian Batu bara |  |  | Bucket
14:00 | [5 empty] | Running Hour Dosing Pump Chemical Boiler (16:00) |  |  | Hour
15:00
16:00 | [5 empty] | Chemical Boiler
17:00 | [5 empty] | Pelarutan Chemical | Volume Chemical (L) | Volume Air (L) | Dosis (ml/menit)
18:00 | [5 empty] | BWT SCF
19:00 | [5 empty] | BWT SRTF
20:00 | [5 empty] | Serah Terima BB Gudang dan ENG
21:00 | [5 empty] | Departemen | Qty (ton) |  | Paraf
22:00 | [5 empty] | Penyuplai (WRH)
23:00 | [5 empty] | Penerima (ENG)
24:00
25:00
26:00
27:00
28:00
29:00
Dibuat oleh |  |  | Diperiksa oleh |  |  | Disetujui oleh
Operator Utility |  |  | Staff Engineering Utility |  |  | SPV Engineering Utility
FRM/EUT/01/001/005-05
Note on J1: FAHMI: Format tanggal
Note on J5: FAHMI: Default: (-) / No data 0-100
Note on B6: FAHMI: Default: (-) / No data 0-20 Normal: 10
Note on C6: FAHMI: Default: (-) / No data 20-30 Normal: 25
Note on D6: FAHMI: Default: (-) / No data 100-200 Normal: 150
Note on E6: FAHMI: Default: (-) / No data 50-100 Normal: 65-70
Note on F6: FAHMI: Default: (-) / No data 90-120 Normal: 90-110
Note on J6: FAHMI: Default: (-) / No data 0-100
Note on I7: FAHMI: Default Formula: (Total pemakaian air flowmeter boiler - 4.6)
Note on I8: FAHMI: Default: (-) / No data 0-15 Normal: 6,5 - 9,1 ton (kelipatan 1,3)
Note on I9: FAHMI: Default Formula: (Total pemakaian batubara / Total pemakaian steam) x 1000 Max: 155 kg
Note on I11: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka + 1 desimal belakang koma Cth: 18453,6
Note on J11: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka+ 1 desimal belakang koma Cth: 18775.4
Note on I12: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka + 1 desimal belakang koma Cth: 18453,6
Note on J12: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 5-6 digit angka+ 1 desimal belakang koma Cth: 18775.4
Note on I13: FAHMI: Default: (- ) / No data Range: 4-9 Bucket Normal: < 8 Reservasi BB tambahan/susulan juga terdata disini
Note on I14: FAHMI: Default: (-) Input data totalizer 3-4 digit angka + 1 desimal belakang koma Cth: 559,4,6