## Sertifikat
SERTIFIKAT KALIBRASI INTERNAL BALANCE
Departemen Pemilik |  | : | [7 empty] | Range Penggunaan Alat |  |  |  | :
Lokasi |  | : | [7 empty] | Limits of Permissible Error |  |  |  | :
Nomor Kalibrasi |  | : | [7 empty] | Kode Alat |  |  |  | :
Nama Alat |  | : | [7 empty] | Tgl. Kalibrasi |  |  |  | :
Merk |  | : | [7 empty] | Tgl. Kalibrasi Ulang |  |  |  | :
Tipe |  | : | [7 empty] | Metode Kalibrasi |  |  |  | : | Didopsi dari : "The Calibration of Balance" Oleh David B. Prowse, CSIRO National Measurement Laboratory, 1985, dan"Assestment of Uncertainties of Measurement for Calibration and Testing Laboratories" oleh R.R Cook, NATA,2002.
Kapasitas |  | :
Resolusi |  | :
Lokasi Kalibrasi |  | :
Suhu Ruangan |  | :
Kelembaban |  | :
HASIL KALIBRASI
1. Kemampuan Ulang Pembacaan
| BEBAN |  |  |  |  | PEMBACAAN SKALA |  |  |  | STANDAR DEVIASI |  |  | MAKSIMUM PERBEDAAN DALAM PEMBACAAN
| Mendekati Nol |  |  | (g)
| Setengah Kapasitas Maksimum |  |  | (g)
| Kapasitas Maksimum |  |  | (g)
| 2. Keseragaman Skala | [7 empty] | 3. Pengaruh Penyimpanan Pada Pinggan
| Pembacaan Skala (g) |  | Koreksi (g) | [5 empty] | Sebuah anak timbangan 100 kg diletakkan pada sebuah pinggan yang diameternya 1500 mm dan digerakkan dengan posisi yang bervariasi pada pinggan
[9 empty] | Tengah |  | Depan |  | Belakang |  | Kiri | Kanan |  | Perbedaan Maksimum
[9 empty] | (g) |  | (g) |  | (g) |  | (g) | (g) |  | (g)
[9 empty] | 4. Pengaruh Pengenolan Beban (Tare) | [6 empty] | 5. Histerisi
[9 empty] | Beban Tara |  |  | Pembacaan Timbangan |  |  |  | Beban |  | Histerisis
[9 empty] | (g) |  |  | (g) |  |  |  | (g) |  | (g)
Nol
| 6. Ketidakpastian Yang Diperluas |  |  |  | : ± |  | g |  | Maksimum
Keterangan :
- | Ketidakpastian dihitung pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan k = 2
- | Jika tanda koreksi adalah positif (+) harus ditambahkan pada pembacaan skala untuk menghasilkan nilai sebenarnya
- | Jika tanda koreksi adalah negatif (-) harus dikurangi pada pembacaan skala untuk menghasilkan nilai sebenarnya
- | Limit performance adalah kesalahan maksimal timbangan yang diperoleh dari penjumlahan aljabar antara
koreksi terbesar skala timbangan dan ketidakpastian terbesar
- | Hasil kalibrasi yang dilaporkan tertelusur ke satuan pengukuran pengukuran SI melalui LK-106-IDN
- | Alat standar yang digunakan adalah Anak Timbangan Kelas M2
Sertifikat atau laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Kalibrasi PT. Bumi Alam Segar
This certificate or report shall not be reproduced without the written approval from Calibration of PT. Bumi Alam Segar
| Dibuat oleh : | Dicek oleh : |  |  | Disetujui oleh : |  |  |  |  | Diterima oleh : |  |  | Diterbitkan tanggal : 11/10/2025
Catatan : Timbangan layak digunakan, dan dalam kondisi baik. Nilai Ketidakpastian berada di antara nilai keberterimaan alat.
| ( ) | ( ) |  |  | ( ) |  |  |  |  | ( )
| Foreman Kalibrasi | Supervisor |  |  | Manager Engineering |  |  |  |  | User
FRM/EUT/05/000/002-02