## Sheet 1
|  | ENGINEERING UTILITY | [6 empty] | TANGGAL:
LAPORAN OPERASIONAL WWTP
Parameter | Satuan | Shift 1 |  | Shift 2 | Shift 3 | Sampel | TSS (ppm) | SV30 (mL) | pH | MLSS (ppm) | SVI (mL/g) | DO (ppm)
Chemical Dose
PAC | ml/menit |  |  |  |  | Aerasi 1
BE 100 | ml/menit |  |  |  |  | Aerasi 2
C 204 | ml/menit |  |  |  |  | Aerasi 3
C 9040 | ml/menit |  |  |  |  | Aerasi 4
NaOH Step 2 | ml/menit |  |  |  |  | Aerasi 5
Denfloc 945 PC | Kg |  |  |  |  | Aerasi 6
NPK | Kg |  |  |  |  | Lumpur Aktif (LA)
pH | [5 empty] | Filtrat Anaerob
Equalisasi 1 | [5 empty] | Filtrat Clarifier Aerasi
Sedimentasi 1 | [5 empty] | Filtrat Clarifier Lumpur Aktif
Equalisasi 2
Netralisasi | [5 empty] | RAS Aerasi
Sedimentasi 2 | [5 empty] | RAS Lumpur Aktif
Outlet Anaerob | [5 empty] | RAS Anaerob
Aerob | [5 empty] | WAS Aerasi
Lumpur Aktif | [5 empty] | WAS Lumpur Aktif
Clarifier 2 | [5 empty] | WAS Anaerob
Outlet | [5 empty] | NOTE:
Flowmeter |  | Shift 1 |  | Shift 2 | Shift 3
Pit Garam | m3
Pit Produksi Step 3 ke Equal 1 | m3
Pit Produksi / Sparta | m3
Pit Storage | m3
Proses WWTP 2 | m3
Outlet | m3
Boiler | m3
Domestik | m3
Sludge
Drain Lumpur | m3
Running Hour SCP (Awal Shift) | jam
Proses
Debit 1 | m3/jam
Running WWTP 1 | ON/OFF
Debit 2 | m3/jam
Running WWTP 2 | ON/OFF
Dibuat Oleh |  |  | Diperiksa Oleh |  |  | Disetujui Oleh
Operator Utility |  |  | Staff Engineering Utility |  |  | SPV Engineering Utility
FRM/EUT/06/001/001-05
Note on B5: FAHMI: Revisi baris baru
Note on J5: Miko: Text
Note on B8: FAHMI: Revisi baris baru
Note on C8: Miko: 1 Desimal Terendah : 0 Tertinggi : 100,0
Note on C9: Miko: 2 Desimal Terendah: 0 Tertinggi: 1000,00
Note on C10: Miko: 2 Desimal Terendah: 0 Tertinggi: 1000,00
Note on B11: FAHMI: Revisi baris baru
Note on C11: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 1000
Note on C12: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 1000
Note on C13: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 100
Note on C14: Miko: 1 Desimal Terendah : 0 Tertinggi : 100
Note on B16: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B18: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B19: Miko: 2 Desimal Terendah : 0 Tertinggi : 14,00
Note on B20: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B21: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B22: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B23: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B24: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B25: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 14
Note on B28: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 100000
Note on B29: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 100000
Note on B30: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 100000
Note on B32: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 100000
Note on B33: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 100000
Note on B34: FAHMI: Revisi baris baru Number Terendah : 0 Tertinggi : 1000
Note on B35: Miko: Number Terendah : 0 Tertinggi : 1000
Note on B37: Miko: 1 Desimal Terendah : 0 Tertinggi : 100,0
Note on B39: FAHMI: Revisi baris baru
Note on B40: FAHMI: Revisi baris baru 1 Desimal Terendah : 0 Tertinggi : 100,0
Note on B41: FAHMI: Revisi baris baru Text: ON / OFF
Note on B42: FAHMI: Revisi baris baru 1 Desimal Terendah : 0 Tertinggi : 100,0
Note on B43: FAHMI: Revisi baris baru Text: ON / OFF