## Worksheet
Jenis Kalibrasi | Kode Alat | Nama Alat | Jumlah | Departemen Pemilik | Lokasi Alat | No Kalibrasi | Merk | Tipe | Kapasitas | Resolusi | Range Penggunaan Alat | Limits of Permissible Error | Metode Kalibrasi
Pressure | PRS/PAS/PRE/039 | Pressure Gauge | 1 | Produksi | Separator 2 Jalur Air | CAL/PRE/188 | SCHUH | Analog | 16 Bar | 0.1 Bar | 1 - 5 Bar | ± 1 Bar | Diadopsi dari : "The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement" Oleh UKAS (United Kingdom Accreditation Service) M3003, Edition 3, November 2012
Temperature | PRS/PAS/TEM/016 | Temperature Gauge | 1 | Produksi | Input Jalur Air Cooling | CAL/TEM/016 | Schuh Technology | Analog | 100°C | 1˚C | 38°C - 40°C | ± 5°C | Diadopsi dari : "The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement" Oleh UKAS (United Kingdom Accreditation Service) M3003, Edition 3, November 2012
Timbangan | PRS/BLE/MAS/002 | Timbangan | 1 | Produksi | Blending | CAL/MAS/042 | AND AD-4329A | AD-4329A | 2 Ton | 5 kg | 50 Kg - 150 Kg | ± 1 kg | Diadopsi dari : "The Calibration of Balance" Oleh David B. Prowse, CSIRO National Measurement Laboratory, 1985, dan"Assestment of Uncertainties of Measurement for Calibration and Testing Laboratories" oleh R.R Cook, NATA,2002.
Volumetrik | QRM/RPM/PPV/001 | Pipet Volume 20 ml | 1 | Quality Control | Laboratorium RMPM | CAL/VLT/077 | Iwaki | - | 20 ml | - | 0-20 ml | ± 0,03 ml | Diadopsi dari : "The Calibration of Balance" Oleh David B. Prowse, CSIRO National Measurement Laboratory, 1985, dan"Assestment of Uncertainties of Measurement for Calibration and Testing Laboratories" oleh R.R Cook, NATA,2002.
Thermohygrometer | QFL/SHL/THY/001 | Thermohygrometer | 1 | Quality Control | Shelflife (Bawah) | CAL/THY/012 | TFA | Digital | (-10)°C - 60°C & 10 - 99% | 0,1˚C & 1 % | - | ± 1°C & ± 3 % | Diadopsi dari : "Evaluation of Measurement Data - Guide to The Expression of Uncertainty in Measurement" Oleh JCGM 100, 1st Edition, September 2008
Jangka Sorong | EUT/MOF/JSO/002 | Jangka Sorong | 1 | Engineering Utility | Workshop | CAL/JSO/003 | Mitutoyo | - | 150 mm | 0,01 mm | 0,15 - 150 mm | ± 0,01 mm | Diadopsi dari : "The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement" Oleh UKAS (United Kingdom Accreditation Service) M3003, Edition 3, November 2012