## Sertifikat BAS
SERTIFIKAT KALIBRASI INTERNAL VOLUMETRIK
Departemen Pemilik |  |  | : |  |  |  |  | Range Penggunaan Alat |  | :
Lokasi |  |  | : |  |  |  |  | Limits of Pemissible Error |  | :
Nomor Kalibrasi |  |  | : |  |  |  |  | Kode Alat |  | :
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | Tgl. Kalibrasi |  | :
Merk |  |  | : |  |  |  |  | Tgl. Kalibrasi Ulang |  | :
Tipe |  |  | : |  |  |  |  | Metode Kalibrasi |  | : | Didopsi dari : "The Calibration of Balance" Oleh David B. Prowse, CSIRO National Measurement Laboratory, 1985, dan"Assestment of Uncertainties of Measurement for Calibration and Testing Laboratories" oleh R.R Cook, NATA,2002.
Kapasitas |  |  | :
Resolusi |  |  | :
Lokasi Kalibrasi |  |  | :
Suhu Ruangan |  |  | :
Kelembaban |  |  | :
HASIL KALIBRASI
| No | Titik Kalibrasi |  | Pembacaan Alat yang Dikalibrasi ( r ) |  |  | Pembacaan Alat Standar ( t ) |  | Koreksi ( t - r ) |  |  | Ketidakpastian ± U95
|  | (ml) |  | (ml) |  |  | (g) |  | (ml) |  |  | (ml)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Keterangan :
- | Ketidakpastian dihitung pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan k = 2
- | Jika tanda koreksi adalah positif (+) harus ditambahkan pada pembacaan skala untuk menghasilkan nilai sebenarnya
- | Jika tanda koreksi adalah negatif (-) harus dikurangi pada pembacaan skala untuk menghasilkan nilai sebenarnya
- | Hasil kalibrasi yang dilaporkan tertelusur ke satuan pengukuran pengukuran SI melalui LK-052-IDN & Puslit Metrologi-LIPI
- | Alat standar yang digunakan adalah Timbangan AND GX 4000 (No. EUT/LAK/MAS/001)
- | Nomor sertifikat alat standar adalah 1451/-1.1821.1.LK.02 & CAL/MAS/020
Sertifikat atau laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Kalibrasi PT. Bumi Alam Segar
This certificate or report shall not be reproduced without the written approval from Calibration of PT. Bumi Alam Segar
| Dibuat oleh : |  | Dicek oleh : |  | Disetujui oleh : |  |  | Diterima oleh :
Catatan : Pipet Volume layak digunakan. Nilai ketidakpastian berada di antara nilai keberterimaan alat.
| ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  | ( )
| Foreman Kalibrasi |  | Supervisor |  | Manager Engineering |  |  | User
FRM/EUT/05/000/005-00