## Sheet4
AGENDA OPERASIONAL UTILITY
COMPRESSOR
Deskripsi | Frekuensi | Bulan : Tahun :
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Cek pressure AQ55VSD | per 2 jam
Cek running hour AQ55VSD | per 4 jam
Cek elemen outlet AQ55VSD | per 4 jam
Cek kelistrikan (A,V) AQ55VSD | Harian
Cek RPM AQ55VSD | per 4 jam
Cek pressure GA37 | per 2 jam
Cek running hour GA37 | per 4 jam
Cek kelistrikan (A,V) GA37 | Harian
Cek elemen outlet GA37 | per 4 jam
Cek pressure IR55 | per 2 jam
Cek running hour IR55 | per 4 jam
Cek kelistrikan (A,V) IR55 | Harian
Cek Temperature IR55 | per 4 jam
Cleaning Strainer AQ55VSD | per 2 Minggu
Cleaning Blowoff valve GA37 | per 2 Minggu
Penggantian filter udara masuk IR55 | per 2 Minggu
Inspeksi motor AQ 55 VSD (HLT) | Harian
Inspeksi motor GA37 (HLT) | Harian
Inspeksi motor IR55 (HLT) | Harian
Inspeksi Dryer 120 (HLT) | per 4 jam
Inspeksi Dryer TR-15 (HLT) | per 4 jam
Inspeksi Dryer IR (HLT) | per 4 jam
Cek Pressure in dan out Cooling Tower | per 4 jam
Cek Pressure Bejana Air Receiver Tank (1 & 2) | per 4 jam
Cek Pressure In dan out dryer 120, TR-15, & IR | per 4 jam
Dibuat Oleh |  | Bulan : Tahun : 8: Diperiksa; Bulan : Tahun : 20: Disetujui
Operator EUT |  | Bulan : Tahun : 8: Staff EUT; Bulan : Tahun : 20: SPV EUT
FRM/EUT/01/004/001-05
FRM/EUT/01/004/001-04
Note on C5: USER: Revisi kata Format bulan dan tahun
Note on C7: USER: Agenda yang sudah dilakukan / done: Ceklis / diberi tanda Warning jika ada agenda terlewat/telat